# Kontext

Dieses Merkblatt bezieht sich auf kommunale Anlagen zur Stromerzeugung (Photovoltaikanlagen, kleine Wasserkraftwerke, Blockheizkraftwerke etc.). In der Regel sind nur wenige Anlagen für den Inselbetrieb (Betrieb ohne öffentliches Stromnetz) vorbereitet. Die meisten Anlagen funktionieren daher bei einem Stromausfall nicht. Um diese Einrichtungen für eine Notstromversorgung nutzen zu können, müssen technische und organisatorische Massnahmen geplant und ergriffen werden. Die Nutzung ist nur auf Ebene des Einzelobjekts zulässig: Das öffentliche Stromnetz darf nicht genutzt werden. Bei lokalen Verteilernetzen (regionale Elektrizitätsversorgungsunternehmen) ist eine begrenzte Nutzung des Netzes unter Umständen möglich, wenn entsprechende Vorbereitungen getroffen werden.

Verfügt die Gemeinde über einen Überblick über ihre eigenen Stromerzeugungsanlagen, die im Falle einer Stromknappheit weiter betrieben werden können oder müssen? Sind die notwendigen Vorkehrungen getroffen worden, um einen möglichen Betrieb zu gewährleisten?

Falls nicht -> Mindestvorbereitung anhand der untenstehenden Empfehlungen erstellen.

Die Vorbereitungen müssen vorher getroffen und die Einsatzfähigkeit regelmässig überprüft werden.

Wie sieht es konkret aus? Welche Mindestmassnahmen sind zu ergreifen?

Gemeindeeigene Stromerzeugungsanlagen

Da dieser Punkt sehr technisch ist, beabsichtigt dieses Merkblatt nicht, die operativen Verfahren zur Gewährleistung der Aufrechterhaltung des Betriebs von kommunalen Kraftwerken detailliert zu beschreiben. Die folgenden Punkte dienen lediglich dazu, die Gemeindebehörden sowie die technischen Dienste für die Problematik zu sensibilisieren. Für konkrete Massnahmen vor Ort sind die regionalen Netzbetreiber oder die Verantwortlichen der Anlagen die richtigen Ansprechpartner! Die folgenden Punkte können jedoch bei den Vorbereitungen behandelt werden:

- Die Stromerzeugungsanlagen im Besitz der Gemeinde erfassen, die für die Eigenversorgung von Gebäuden oder Infrastrukturen genutzt werden können;

- Eine Liste der Anlagen erstellen, die in Betrieb bleiben sollen, inklusive ihrer technischen Beschreibung (Möglichkeit des Inselbetriebs, Leistung etc.);

- Sich mit den regionalen Netzbetreibern oder den Betriebsverantwortlichen der identifizierten Anlagen über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen eines Inselnetzbetriebs mit den gemeindeeigenen Stromerzeugungsanlagen abstimmen;

- Die Anlagen so anpassen, dass sie im Inselbetrieb arbeiten können, oder die mögliche vorübergehende Abschaltung nicht berücksichtigter Anlagen vorsehen;

- Festlegen, welche Personen für den sicheren Betrieb der Anlagen im Falle eines Netzausfalls verantwortlich sind;

- Festlegung der kommunalen Ressourcen, die für den ordnungsgemässen Betrieb der für den Inselbetrieb ausgewählten Anlagen bereitgestellt werden sollten;

- Regelmässige Funktions- und Sicherheitsüberprüfungen durchführen.

# Fortsetzung…: Gemeindeeigene Stromerzeugungsanlagen

Persönliche Notizen: Meine geplante Strategie / Punkte, auf die ich achten und die ich vorbereiten sollte:

….

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN / PARTNER

Gibt es externe Partner, von denen Sie abhängig sind, um diese Tätigkeit während eines Stromausfalls bzw. einer Energiekrise zu gewährleisten? Wenn ja, geben Sie an, welche, erkundigen Sie sich, ob deren Dienste garantiert werden können, und überlegen Sie sich gegebenenfalls eine Ersatzstrategie.

Identifizieren Sie alle erforderlichen Bindeglieder, damit diese Aktivität reibungslos funktioniert, und stellen Sie
sicher, dass sie solide sind!

Meine identifizierten externen Partner und mögliche Ersatzstrategien:

….

GEMEINDEEIGENE STROMERZEUGUNGSANLAGEN:

Planung / Bestellung von materiellen / personellen Ressourcen & verschiedene Notizen

Besondere personelle Ressourcen, die geplant / informiert / geschult werden müssen:

- …

- …

- …

- …

- …

- …

Besondere Anschaffungen, die getätigt werden müssen, um die ermittelte Strategie umzusetzen:

- …

- …

- …

- …

- …

Freies Feld / Verschiedene Bemerkungen:

…

EVENTUELLE BESTELLUNGEN & VORBEREITUNGEN (Seite an die zuständige Stelle weiterleiten)

VALIDIERUNG: Die Vorbereitung für diese Aktivität gilt als (in Excel übertragen):

- Erreicht (bereit)

- Teilweise erreicht

- Nicht erreicht (nicht bereit)

Name, Vorname und Funktion: 	........................................................................

Datum & Unterschrift:	........................................................................